차고문(서초센터) 고장발생 보고서
문서번호	서초119안전센터-812	결재	담당자	진압3팀장	119안전센터장
등록일자
			채수봉	허재석	02/10 이상구
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고문	관리부서		서초119안전센터
고 장 일 시	2017. 2. 8. 14 : 25분경	장 소		서초구 효령로 400 (서초구 서초2동 1342-2)
형식등록번호
조 치 사 항	제조사에 의뢰하여 수리요함
원인 및 상태	소방차량 현지적응훈련(서초현대타워)을 위해 출소하여 차고 문을 닫던 중 레일이 이탈하면서 차고 문이 떨어짐 현재 차고 문 하단 일부가 파손되어 수동으로 여닫이가 불가한 상태
담당자 의견	기온 급강하로 출동차량 차고난방을 위해 조속한 수리요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017 년 2월 9일 담당자 계급 소방사 성명 박은혁 (인) 서초소방서장 귀하

붙임 : 1. 안전센터 차고문 고장 사진 1부.

2. 소견서(업체) 1부. 끝.

	서초119안전센터장