행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	천호동우체국 건립공사 구간 내 소화전 이설 계획보고

1. 관련근거

가. 서울지방우정청 우정계획과-1271(2014.03.18.)호 『서울천호동우체국 건립공사 구간 내 소화전 이설 협의 요청』

나. 천호119안전센터-1090(2014.3.20.)호 「천호동 우체국 건립공사로 인한 소화전(2422호) 이설 위치도 보고」

2. 서울 천호동우체국 청사 건립공사와 관련하여 공사구간 내 旣 설치된 소화전 1개소(천호 관할)에 대해 이설이 요청된 바, 소방용수시설의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 다음과 같이 이설하고자 합니다.

가. 이설요청 소방용수시설 현황

연번	용수번호	형식	주 소	설치일자	관할	이설위치
1	2422호	지상식	강동구 구천면로 188(천호동 425-6) 우체국 앞	96.7.29	천호	【붙임1 참조】

나. 조치(예정)사항 : 현 위치의 소방용수시설(소화전)을 우리서에서 지정한 곳으로 이설하도록 ‘조건부 허가’ 회신 / 이설공사 완료시까지 소화전 1개소 임시폐전

다. 조건부 허가사항

○ 現 위치의 소화전을 우리서에서 지정한 이설 예정지로 이설

○ 이설공사에 따른 모든 비용은 원인행위자가 부담

- 담당 : 서울지방우정청 우정계획과 박기정 주무관################

○ 공사진행시 관련 기관(강동수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인 받도록 함.

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 강동수도사업소 등과 협의하여 처리

붙임  1. 소화전 이설 예정지(지상식 2422호) 1부.

2. 공사구간 내 소화전 현황(서울 천호동우체국) 1부.  끝.

담당자	유승용		대응총괄팀장	최영성		현장지휘대장	03/25 이강래
협조자
시행	현장지휘대-2579	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	fireman80@seoul.go.kr	/	대시민공개