	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구급장비(심전도 감시장치) 일제 정밀 점검 결과 보고

1. 재난관리과-677(2017.2.2.)호 『구급장비 심전도 감시장치 일제 정밀 점검 계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련 구급장비(심전도 감시장치) 일제 정밀 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 점검일시 : ‘17.02.07.(화) / 센터 방문 후 점검 실시

○ 점검대상 : 심전도 감시장치 / Patient Monitor MP5(Philips)

- 총 3대(현장대응단, 도봉 및 창동안전센터)

○ 점검업체 : CPRKOREA / 윤종갑 과장

○ 점검결과 : MP5 산소포화도 측정기 재사용 센서 및 혈압 커프 장비

노후화로 인한 오작동 / 소모품 교체 필요 【붙임 참조】

붙임  점검 결과 1부.  끝.

담당자	김중훈		구급팀장	유경희		재난관리과장	02/13 박만영
협조자
시행	재난관리과-931	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-954-4119	/전송	02-3493-1119	/	holyanimal@seoul.go.kr	/	대시민공개