비상구 관리실태 등 확인조사서[마리김의 솜씨(구.수불)]

확인일:2017.2.9.

대상명	*******		위 치	**************
대표자	***	전화번호	********		주용도	일반음식점
규 모	철근콘크리트조 3층, 1개동 연면적 382.81㎡ (일부일 경우 : 2층, 113.98㎡ )

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	특이사항 발견치 못함
비상구 훼손행위	특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구 물건적치 등 발견치 못함.
비상구 변경행위	특이사항 발견치 못함
특이사항	주출입구 비상구유도등 미점등	조치명령
참 고	비상구 관리 철저 당부 (비상구 등 신고포상제 안내)

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유경문		전양구		02/13 염무열
협조	정성현