	은평소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	차고문 고장발생 보고

역촌119안전세터에서 관리·운용중인 출동차량 출입 차고문 고장발생 사실을 다음과 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 고장일시 : 2016. 01. 11.  17:00

2. 고장개소 : 펌프,탱크 차고(2번)

3. 고장원인 : 빈번한 작동으로 인한 부품 파손

4. 고장내역

소 속	차고문	고장내역	기타(조치사항)	기타
역촌119 안전센터	펌프,탱크차고	장력스프링 절단	○ 차고문 안전조치 ○ 차고 보온 조치 ○ 블루코스틱(주)A/S팀 고장내 역 통보	블루코스틱 A/S 팀 방문하여 고장개소 확인 및 임시조치

붙임  차고문 고장 사진 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	정진해		1팀장	이현희		119안전센터장	02/13 김형래
협조자
시행	역촌119안전센터-649	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80	/
전화	352-2119	/전송	02) 356-0674	/	trusea@seoul.go.kr	/	대시민공개