문서번호	교량안전과-2450
결재일자	2017.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량기획팀장	교량안전과장
우창원		오재영	02/13 신응수
협조
	주무관		임승민

하자 만료전 최종 하자검사(올림픽대교, 동호대교, 동작대교, 원효대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

안전총괄본부

(교량안전과)

(최종)하자검사조서

공 사 명		2013 한강교량 일상유지 보수공사(동호대교)
공 사 개 요		방음벽재도색 69㎡, 미끄럼방지(그루빙) 설치 2,995㎡ 교통안전표지판 설치 57개소, 낙하물 방지망 198㎡ 등
계 약 자		이에스피건설 대표 강상수
착 공 일		2013. 3. 18
준 공 일		2014. 2. 23
하 자 담보기간	시기	2014. 2. 24
	종기	2017. 2. 23
하 자 검 사 일		2017. 2. 8
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2017.  2.

검사자 : 직  시설 7급   성명  임 승 민 (인)

검사자 : 직  시설 6급   성명  우 창 원 (인)

서울특별시장 귀하

2013년 한강교량 일상유지보수공사

(동호대교)

방호벽 재도색 – 특이사항 없음	미끄럼방지(그루빙) - 특이사항 없음
교통안전표지판 - 특이사항 없음	낙하물 방지망 - 특이사항 없음

(최종)하자검사조서

공 사 명		2013 한강교량 일상유지 보수공사-서부 (원효대교)
공 사 개 요		신축이음장치 102.2m, 상판보수 238.03m2, 연석보수 204m
계 약 자		㈜아이에스건설
착 공 일		2013. 3.20
준 공 일		2014. 2.25
하 자 담보기간	시기	2014. 2.25
	종기	2017. 2.24
하 자 검 사 일		2017. 2. 9
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2017. 2.  .

검사자 : 직  시설 6급   성명  우 창 원 (인)

검사자 : 직  시설 7급   성명  임 승 민 (인)

서울특별시장 귀하

2013년 한강교량 일상유지보수공사

(원효대교)

상판보수공 – 특이사항 없음	신축이음장치보수 - 특이사항 없음

(최종)하자검사조서

공 사 명		2014 한강교량 일상유지 보수공사-서부(원효대교)
공 사 개 요		표면처리 436.71㎡, 충격흡수시설 보수 2개소, 비계발판 설치 420㎡, 단면보수 3.47㎡, 슈청소공 13개소, 조류방지시설 설치 6.36㎡, 방음판 보수 2개소 등
계 약 자		케디엠건설(주)
착 공 일		2014. 4. 9
준 공 일		2015. 2.24
하 자 담보기간	시기	2015. 2.24
	종기	2017. 2.23
하 자 검 사 일		2016.12.28.
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		2017. 2. 9.

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2017. 2.  .

검사자 : 직  시설 6급   성명  우 창 원 (인)

검사자 : 직  시설 7급   성명  임 승 민 (인)

서울특별시장 귀하

2014년 한강교량 일상유지보수공사

(원효대교)

조류방지망설치 – 특이사항 없음	표면보수 및 단면보수 - 특이사항 없음
표면보수 및 단면보수 - 특이사항 없음

(최종)하자검사조서

공 사 명		2014년 한강교량 일상유지 보수공사 (동작대교)
공 사 개 요		조류방지망설치(버드넷) 960㎡, 배수구 청소 101개소 논슬립설치 96m, 배관보수 55m
계 약 자		㈜한올건설 대표 김남중
착 공 일		2014. 5. 22
준 공 일		2015. 2. 24
하 자 담보기간	시기	2015. 2. 24
	종기	2017. 2. 23
하 자 검 사 일		2017. 2. 9
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2017. 2.  .

검사자 : 직  시설 6급   성명  우 창 원 (인)

검사자 : 직  시설 7급   성명  임 승 민 (인)

서울특별시장 귀하

2014년 한강교량 일상유지보수공사

(동작대교)

조류방지망설치 – 특이사항 없음	차량높이 제한시설 설치 - 특이사항 없음
배수홈통 제작 및 설치 - 특이사항 없음

(최종)하자검사조서

공 사 명		2014년 한강교량 일상유지 보수공사(올림픽대교)
공 사 개 요		신축이음보수 24m, 콘크리트 단면보수 109.8㎡, 유도배수로설치 80m 난간지주교체 2본, 난간파이프교체 12m, 보도부 덮개 설치 8개소 등
계 약 자		동우공영(주) 이광수
착 공 일		2014. 4. 7
준 공 일		2015. 2. 23
하 자 담보기간	시기	2015. 2. 23
	종기	2017. 2. 22
하 자 검 사 일		2017. 2. 8
검 사 결 과		보도부 덮개 고정 볼트 풀림 3개소 – P9(하류), P10(하류), P17(상류) ⇒ 현장에서 하자보수 지시하여 조치 완료
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2017.  2.

검사자 : 직  시설 7급   성명  임 승 민 (인)

검사자 : 직  시설 6급   성명  우 창 원 (인)

서울특별시장 귀하

2014년 한강교량 일상유지보수공사

(올림픽대교)

신축이음 보도부 덮개 고정 볼트 풀림- P9(하류)	조 치 완 료
신축이음 보도부 덮개 고정 볼트 풀림- P10(하류)	조 치 완 료
신축이음 보도부 덮개 고정 볼트 풀림- P17(상류)	조 치 완 료