문서번호	급수운영과-2666
결재일자	2017.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
서동민	02/13 유용일

“명품 아리수, 명품 강남수도”

상수도 이설 요청 협의 회신에따른 보고(대치1빗물펌프장)

2017. 2

상수도 이설 요청 협의 회신에따른(대치1빗물펌프장 신설공사)

강남구청 치수과에서 시행중인 「대치1빗물펌프장 신설공사」와 공사 구간내 저촉 우려되는 상수도관 이설건에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2017.2.13.

보고자 : 지방시설서기보  서  동  민

□ 이설요청 공사내역

❍ 공 사 명 : 대치1빗물펌프장 신설공사

❍ 시 행 청 : 강남구청 치수과

❍ 관련근거 : 치수과-2599호(2017.02.03.)

위치	관로내역	부설연도
대치동 398-2~398-3 (대치 은마상가 앞)	D=100mm,DCIP,L=100M	2010

□ 상수도관 현황

□ 보고내용

❍ 서울특별시 강남구청 치수과에서 시행하는 「대치1빗물펌프장 신설공사)와 관련하여

저촉 상수도관 이설 요청이 있어 현장 확인한 바,

❍ 대치역으로 급수하는 상수도관이 저촉 우려되어 이설공사를 시행함이 가능하다고 판단됨.

□ 조치의견

❍ 상기와 같은 사항으로 원인자측(서울특별시 강남구청 치수과)에 따로붙임 “상수도관 이설 승인조건”을 부여하여 우리사업소 감독하에 상수도공사 전문면허 소지업체를 선정, 원인자 부담으로 자체 이설하도록 승인하고자 하며

❍ 이설공사전 사전준비사항을 우리 사업소와 협의(이설공사 세부계획서 및 이설 설계도서) 후 시행하여 공사를 차질없이 진행하고자 합니다.

붙임 : 1. 공사구간 내 지장물(상수도관) 이설요청.

2. 지장물 위치도 및 현장사진(대치1빗물펌프장).

3. 상수도관 이설 승인 조건.

4. 위치도 및 상수도 현황사진(은마상가 앞 배수관). 끝.