함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	신사동 비상소화장치함 사용에 따른 협조 요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.  은평구청 공원녹지과-22686(2013.10.04.)호 『신사동 비상소화장치함 검수사항 조치결과 제출』와 관련하여 신사동 산새마을에 설치된 호스릴 일체형 비상소화장치함은 소방차 진입이 곤란한 지역에 설치되어 화재발생시 인근 주민들이 신속하게 비상소화장치함을 활용하여 초기에 화재를 진압하여 인명피해를 최소화하고자 하는데 목적이 있으므로 현재 위치에 설치되어 있는 비상소화장치함을 주민 편의에 맞게 재설치 및 보수하여 원활한 소방활동이 이루어질 수 있도록 협조 부탁드립니다.

가. 대 상 : 2개소

연번	비소번호	설치위치	보수요청	사용가부	비고
1	10호	은평구 가좌로11가길 29-2	붙임 참조	○
2	55호	은평구 가좌로 11나길 34	붙임 참조	○

나. 요청사항

○ 호스릴이 너무 무거워서 주민들이 화재발생시 사용하기 어려움(재설치 요청)

○ 비상소화장치함 및 지사식 소화전을 위치 변경 요청

3. 고지대에 설치되어 있는 비상소화장치함은 산새마을에 없어서는 안될 비상소화장치로서 관련부서에서는 조기에 비상소화장치함이 재보수 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 비상소화장치 재보수 요청내역 1부.  끝.

	은평소방서장
수신자	은평구청장(공원녹지과),은평구청장(주거재생과장),은평구청장(건축과장)
담당자	박기훈		대응총괄팀장	이문형		★대응관리과장	전결 03/26 김학태
협조자	119안전센터장	이창대
시행	대응관리과-2692	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개