함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	도송수관 점검 지적사항 정비완료 보고

1. 시설관리과- 6714(2013.11.20)호와 관련입니다.

2. 우리정수센터에서 관리하는 서울시계외 도․송수관 시설물에 대한 2013년 정기점검 지적사항을 정비 후, GIS시스템에 입력완료 하였슴을 보고합니다.

가. 지적건수 : 14건

나. 지적내용 : 침수(4), 표지판 미설치 및 부적합(5), 노면파손(1), 용도상이(2),

손잡이 파손(1),  매몰(1)

다. 정비완료 : 13건

라. 이해설득 : 1건

※ 왕숙천 둔치의 배기밸브실에 에어밴트가 설치되었고, 밸브실에 이물질 유입을 방지하기 위하여 구멍없는 기존 철개뚜껑을 존치

따로붙임 : 강북 도․송수관 점검적출 정비내용 1부.   끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김동우		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	03/26 박기석
협조자	주무관	한충규		원수관리과장	손주옥
시행	정수시설과-165	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 397	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개