문서번호	토질재료시험과-268
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강주		김재승	02/13 한민희
협 조
	주무관			이강일

2017년

토질재료시험과 교정검사 시행 계획

2017. 2.

토질재료시험과

2017년 토질재료시험과 시험장비 교정검사 시행 계획

국가표준기본법 제14조 및 국가교정기관 지정제도 운영요령 규정에 의거 측정기기의 소급성 제고를 위해 토질재료시험과 보유 시험장비에 대한 교정검사 계획을 수립하여 시행하고자 함

1. 관련근거

○ 국가표준기본법 제14조 (국가교정제도 확립)

○ 국가교정기관지정제도운영요령 제40조 (교정대상 및 주기)

2. 시험장비 교정대상 현황 : ***************

*	**	**	**	**	**	***	**	**
***	*	**	**	*	**	*	*	**

3. 추진방향

○ KOLAS 국제공인교정기관을 대상으로 견적서을 받아 소액 제출자에      교정검사를 의뢰함.

4. 세부추진계획

○ **************************

○ ***************

○ 교정기관 :

- ***********

- *********************

○ ******************

○ 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업, 검

설자재품질시험, 연구개발비, 시험연구비(207-03)시

험장비교정수수료.

5. 행정사항

○ 시험장비의 교정주기에 따라 교정검사 실시 후 수수료 지급

○ 교정검사 후 검사결과에 대한 장비 이력관리

○ 교정결과 조치

- 교정결과 정밀도가 유지된 시험장비는 품질시험 계속사용

- 교정불가 장비 및 정밀도가 불확실 장비는 수리 또는 교체여부

등을 경제적으로 검토하여 조치함.

6.기대효과

○ 측정기기의 소급성 제고로 신뢰성 확보

○ 품질시험 데이터의 신뢰성 확보 및 품질시험의 원활한 업무추진.

첨 부 : 1. 교정검사 산출기초조서 1부.

2. 2017년 교정대상 목록 1부.  끝.