문서번호	시설과-519
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
최종성	임록화	02/13 진병규
협 조
	주무관		김재희

『보라매공원 휴게시설 신설 및 교체공사』

자체 설계심사 결과보고

2017. 2.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『보라매공원 휴게시설 신설 및 교체공사』

자체 설계심사 결과보고

「보라매공원 휴게시설 신설 및 교체공사」관련 자체 설계심사를 실시하고 결과를 보고드림.

※ 검토근거 : 2017년 자체 설계심사 운영계획(시설과-304, ‘17. 1. 23)

□ 검토 개요

○ 건    명 : 보라매공원 휴게시설 신설 및 교체공사

○ 공 사 비 : 금110,500천원

○ 검토일시 : 2017. 2. 10(금) 14:00

○ 검 토 자 : 시설과 3명(녹지6급 임록화, 녹지7급 김재희, 임기8급 최종성)

□ 검토 항목

○ 원가계산서, 내역서, 수량산출, 도면 등 적정성 검토

□ 검토 결과

○ 공사비 조정

구분	당초	변경	증감	비고
계	110,500천원	106,710천원	감3,790천원
공사비	110,500천원	106,710천원	감3,790천원

○ 내 역 서

- 목교 견적 금액 재료비로 입력 및 하부 기초 설치 일위대가 추가

- 자재단가 조정 : 하드우드(목재) 등 4개 품목

․시중물가지 중 낮은 단가 적용 : 하드우드 등 4개 품목

□ 조치 의견

○ 상기 검토결과에 따른 설계도서 재작성 및 추가 사항이 있을 경우         추가 반영하여 공사시행

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   녹지 6급   성명  임록화 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   녹지 7급   성명  김재희 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   임기 8급   성명  최종성 (인)

붙임 : 내역서(심사전, 심사후) 각1부. 끝.