【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	2017년 소방용수시설(소화전) 보수(1개소) 완료에 따른 검수 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-884(2017.2.9.)호 『2017년 소방용수시설 주요사업(신설 등) 추진사항 알림』

나. 강서수도사업소 급수운영과-3552(2017.2.10.)호『소방용수시설(소화전) 보수 완료 통보』

2. 소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 대 상 : 소화전 1개소(지상식 → 지하식으로 교체-위치변경) (붙임참조)

나. 기 간 : 2017.2.13.(월) ~ 2017.2.20.(월)

다. 방 법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

라. 확인사항

1) 출수여부(압력) 및 작동상태 등 적정기능여부 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

3. 행정사항

1) 검수결과는 2017.2.20.(월)한 통보

2) 119행정정보시스템 상 정보 보완 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 검수대상 1부.

2. 위치도 1부

3. 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김용식		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	02/13 유충렬
협조자
시행	재난관리과-982	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동) 양천소방서 2층 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-2652-5083	/전송		/		/	대시민공개