함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/10~02/12)

1. 2017.02.10.(금)~02.12.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-02-10-(금) (A)		399,662	131,304	94,100	23,863	130,233	20,162
2017-02-11-(토) (B)		354,431	113,812	83,331	17,712	122,059	17,517
2017-02-12-(일) (C)		350,513	121,973	74,538	23,869	111,722	18,411
2017-02-09-(목) (D)		395,051	141,414	90,362	23,103	123,249	16,923
전년도	2016-02-10- (수) (E)	334,177	110,764	68,477	20,673	112,983	21,280
	2016-02-11- (목) (F)	396,932	130,480	92,451	27,431	130,671	15,899
	2016-02-12- (금) (G)	390,029	130,086	83,002	32,687	127,443	16,811
02-10(금)	전일대비A-D)	4,611	-10,110	3,738	760	6,984	3,239
차이량	전년대비(A-E)	65,485	20,540	25,623	3,190	17,250	-1,118
02-11(토)	전일대비(B-A)	-45,231	-17,492	-10,769	-6,151	-8,174	-2,645
차이량	전년대비(B-F)	-42,501	-16,668	-9,120	-9,719	-8,612	1,618
02-12(일)	전일대비(C-B)	-3,918	8,161	-8,793	6,157	-10,337	894
차이량	전년대비(C-G)	-39,516	-8,113	-8,464	-8,818	-15,721	1,600
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 2월 평균		372,612	121,823	85,474	24,588	123,420	17,307
2017.02.01~금일 평균		380,375	128,108	88,010	22,459	122,963	18,834

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2017.02.10~02.12) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/13 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-3324	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개