함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 의견 회신***********

1. 건축과-3676(2017.02.09)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 ****************건축허가신청에 따른 급수협의 의견을 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 위치 및 개요

- 대지위치 : ***************

- 규   모 : 지하0층/지상4층, 연면적 218.54㎡

- 공사종별 : 다가구주택(9가구)

나. 급수가능여부 : 급수가능지역

다. 직결급수 가능여부

- 지상4층 : 순직결급수 가능

라. 기타사항

- 급수공사 신청시 연면적 및 용도에 맞게 급수관 설치

- 다가구주택 세대별 계량기 설치

붙 임 : 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	양봉우		주무관	송종범		시설관리과장	02/13 김태형
협조자
시행	시설관리과-2808	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)	/
전화	3146-5198	/전송	3146-5239	/	ybw13@seoul.go.kr	/	부분공개(6)