함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(길음)구급장비 고장발생 보고(플라즈마 소독기)

1. 대응관리과-2616(2013.03.15.)호 “2013년도 구급장비 관리운영 및 사용법 교육철저 재강조 지시” 와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 감염관리실에서 운용중인 구급장비에 고장이 발생되어 붙임과 같이 보고합니다.

장비명	고장원인 및 상태
플라즈마 소독기	진공펌프 오일 및 펌프 고장

붙임  1. (길음)구급장비 고장발생 보고서 1부.

2. 견적서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	윤영문		진압1팀장	남대진		센터장	02/13 이두희
협조자
시행	길음119안전센터-739	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-923-0119	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개