특정소방대상물 화재발생대상 현장조사보고
문서번호	현장대응단-1199	결재	지휘3팀장	현장대응단장
수 신	내부결재		임한선	02/14 박양수
접수번호

대상명		글로리아 타운 A동				대표자	김동수				방화관리자			유영수
위치	종로구 평창문화로 75(평창동158-1)										위험물안전 관리자
건물구조	양식 철근조 5/1층 슬라브가 1동 9,936㎡										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								◎ 적정함							자체진화 시도함.
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								◎ 조사가 필요함							경보설비 작동됨.
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								◎ 조사가 필요함
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								◎ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								◎ 숙지함							적정함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								◎ 적정함							관계자 119신고 및 거주자 대피 유도함.
7.기타사항								과거 화재 발생							옥외계단참에 재털이와 상시 흡연지역으로 방치함.
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 ◎ 2017. 02. 10. 15:32 경 글로리아타운 5층 옥외계단참에서 화재가 발생하였으며 과거 화재가 발생된 장소로서 5층을 흡연장소로 방치, 관리가 미흡하여 화재가 발생된 것으로 인근 피난구조대가 소실되었으며, 건물 전반에 걸쳐 2차조사가 필요하다고 판단됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2017. 2. 10. 15:35~16:15
				◎ 조 사 자 :					조사주임			이준열