문서번호	여의도공원관리사무소-580
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영팀장	여의도공원관리사무소장
길종섭		김한수	02/14 정일환
협조

여의도공원 관리사무소 상수도 인입배관  누수발생 보고

2017. 2.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 관리사무소 상수도 인입배관 누수발생 보고

여의도공원 관리동 수도배관 점검결과 수도 인입배관이 동파로 파손되어 처리계획을 보고함

점검대상 : 여의도공원 관리사무소 수도배관

점검일자 : 2017. 2. 14.

점 검 자 : 기계운영7 길종섭, 공무직 서중원

점검결과 : 관리사무소 상수도 인입배관 동파로 인한 파손 발견

기타시설은 이상없음

처리계획 : 상수도배관 수리 전문 업체에 의뢰하여 동파된 배관 교체 수리 하고자 함

소요예산 : 약 300 만원

예산과목 : 서부공원녹지사업소,여의도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 현황사진 1부.

현  황  사  진

현장 점검 사진