		강서수도사업소
CU********4*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

1. 옥외누수신고 민원에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0972017010162	신청일자	2017년 02월 14일
누수위치(주소)	서울특별시 구로구 부일로5길 22-13 ( 온수동 ) ( 08260 구로구 온수동 14-7 )
신청인	***	연락처	*************
신청인(주소)	서울특별시 구로구 부일로5길 22-13 ( 온수동 ) ( 구로구 온수동 14-7 )
현장도착시간	06시 02분	출동인원	2
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	김덕만	처리일자	2017년 02월 14일
처리결과	현장확인 및 누수복구완료(25mm밸브접합)

끝.

주무관							김덕만				시설관리과장					02/14 代김근용
협조자
시행			시설관리과-2967										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155																/
전화		3146-4013							/전송			3146-4039					/	kimdeok@seoul.go.kr													/	부분공개(6)