함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/13)

1. 2017.02.13.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-02-13-(월)(A)		402,754	138,732	96,307	23,209	125,311	19,195
2017-02-12-(일)(B)		350,513	121,973	74,538	23,869	111,722	18,411
전년도	2016-02-13-(토) (C)	348,712	111,525	76,671	18,624	122,635	19,257
02-13(월)	전일대비(A-B)	52,241	16,759	21,769	-660	13,589	784
차이량	전년대비(A-C)	54,042	27,207	19,636	4,585	2,676	-62
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 2월 평균		372,612	121,823	85,474	24,588	123,420	17,307
2017.02.01~금일 평균		382,096	128,925	88,648	22,517	123,144	18,862

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(02월13일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/14 代김인웅
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-3454	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개