화재취약대상 간부 현장확인 결과(서강대학교)

검사일시 : 2017.2.13.(월)

1. 확인대상

대 상 명	서강대학교 지암 경제관			전화번호	*************
소 재 지	신수동 1-1외39	대표자	서강대학교 총장	주 용 도	공사장
건물구조	양식 철근조 슬라브가 7/1충 연면적 7,890,57			소방안전관리자	신상영

2. 기본 확인사항

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	소방시설등 공사장 임시 소방시설 상시작동상태 유지토록 지도함	소화기 분산 재배치
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리 상태 확인 한 바 특이사항 없음	용접작업장의 작업자에 대한 안전교육 실시함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 및 장애요인 특이사항없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	용접작업장 안전수칙 준수 사용토록 지도

결재	담당자		소방서장
	장준수		02/14 이재옥
협조	강동군