함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	수질검사 결과 통보(홍은배수지1지)

1. 급수운영과-2889(2017.2.7)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『홍은배수지 1지 내부방수, 방식공사』 후 항청소를 실시하고 수질검사 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사명  : 홍은배수지1지 내부방수, 방식공사

나. 공사개요 : 홍은배수지1지 내부방수, 방식공사 후 항청소

다. 검사일자 :  2017. 2. 14.

■ 수질검사결과 ■

검 사 위 치	탁도	잔류염소	pH	철	비 고
홍은배수지 1지	0.16	0.14	7.1	0.02	적합

.  끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	우안제		행정지원과장	02/14 서경만
협조자
시행	행정지원과-3812	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개