		강서수도사업소
CU********4*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

1. 옥외누수신고 민원에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0972017010163	신청일자	2017년 02월 14일
누수위치(주소)	서울특별시 구로구 *********** ( 온수동 ) ( 08260 구로구 온수동 ******
신청인	***	연락처	02--
신청인(주소)	서울특별시 구로구 *********** ( 온수동 ) ( 구로구 온수동 **** )
현장도착시간	08시 55분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	손현정	처리일자	2017년 02월 14일
처리결과	현장확인 및 누수복구 완료(20mm밸브접합)

끝.

주무관							손현정				시설관리과장					02/14 代김근용
협조자
시행			시설관리과-3027										(						)		접수												(						)
우	07062					서울시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4559							/전송			3146-4589					/														/	부분공개(6)