	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(대림로31나길 17)

분류기호 예방과 - 2017. 2.14
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (대림로 31나길 17)
1. 민원접수 제862.863호 (2017. 2. 14)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 대림로31나길 17(대림동)			관 계 인		남부교육지원청
허가동의일			착공신고년월일		2017.1.31
건물규모	철근콘크리트조 지상4층, 연면적 11,004.15㎡ 7개동
주요용도	교육연구시설	소방시설시공업자		㈜ 엠브이피소방
설 치 소방시설	본관동 지상3층, 지상4층 방화셔터 자동화재탐지설비(회로 및 감지기 증설)
소방공사 감리업자	㈜ 무진에프이앤씨 (책임감리원 : 김정광 기계/전기-초급)
3. 확인결과 위 건은 영남중학교 건물 철근콘크리트조 지상4층, 연면적 11,004.15㎡중 본관 건물 지상3층, 지상4층 방화셔터 회로 및 감지기 증설 소방시설 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					02/14 강경철
협조자
시행			예방과-3656									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개