문서번호	급수운영과-3781
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박경원		이상무	02/14 김정수
협 조

용도폐지 협의에 따른 보고

(개봉동 70-90번지)

2017. 2

강서수도사업소

(급수운영과)

구로구 개봉동 70-90번지 용도폐지 신청과 관련된 협의에 따른 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2017.  02.  14.

보고자 : 시설7급  성명  박 경원

1. 현 황

구분	위 치	지목	면적(㎡)		소유자	이용상황	비 고
			공부상	용도폐지
토지	개봉동 70-90	도로	26	일부(13)	구로구	공지	주차부지로 활용

※ 협의내용 : 상수도 관련시설 저촉 여부(건설관리과-3250(‘17.02.13)호)

2. 현장조사 내용

가. 상수도 시설물 현황

연번	위 치	상수도시설물 현황		조사 내용	비 고
		구경(mm)	용도
1	개봉동 70-90	-	-	용도폐지 구간(아래 도면의 붉은색 다각형 박스구간) 내 상수도 시설물 없음

나. 위치도 및 배관현황도

용도폐지 위치도	배관 현황도

3. 조치 의견

- 용도폐지협의 구간 내 상수도관 저촉여부 등 업무협의 사항에 대하여 저촉 상수도      시설물 없음을 회신코자 합니다.  끝.