문서번호	운영과-1337
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		02/14 정종기
협 조
	주무관			박노경

제3기계식농축기(11호) 드럼스크린 로울러 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3기계식농축기(11호) 드럼스크린 로울러베어링 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 원심농축기동 생슬러지 농축용 기계식농축기(11호) 운영중 드럼스크린 로울러 손상이 발생되어 긴급 보수하고자 보고드림.

1		시설현황

품 명	규 격	설치년도	용 도	비고
기계식농축기(11호)	4.37kW (60m3/h)	2007.1	드럼스크린 로울러베어링 손상 및 지지대 처짐발생으로 가동중지

2		점검내용

제3처리장 기계식농축기(11호) 운영 중 드럼스크린 로울러 및 로울러 지지대가 연속가동과 노후화로 손상되고 처짐현항이 발생되어 가동이 중지발생.

3		조치계획

농축설비의 정상가동을 위해 기계식농축기의 손상된 드럼스크린 로울러를 교체하고 베어링 지지대를 보강하여 긴급 보수하고자 함.

기계식농축기 수리는 전문성이 요구되어 드럼농축기 제작사(거림환경)에 의뢰하여 긴급 수리를 시행

4		수리방법 및 소요예산

수리방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 3,800,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.