함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지

2017년 02월 13 월요일 야간 B조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 22개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○월곡소(배) 이중화수위계 홀딩된 것 KT의뢰 수리완료 ○제어실 공정 PC 3번 수리완료 정상운전 ○평창1(가) 배수지 가압장 간 통신이상 8회 발생
근 무 자		B직, 민병옥,장두성,양문선

★주무관	민병옥		기전팀장	김충완		시설관리과장	02/14 代김상웅
협조자	주무관	진관용		주무관	김용호		주무관	배재민
주무관	신인철
시행	시설관리과-4628	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개