문서번호	도시공간개선단-1762
결재일자	2017.2.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
설영동	장영호	안재혁		02/14 김태형
협 조

2016년 제20차

서울

2017년 제2차

서울특별시 도시디자인위원회 (서면)심의 결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2017. 2.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 제2차

서울특별시 도시디자인위원회 (서면)심의 결과 보고

❍ 심의일자 : 2017. 2. 9.(목)

※ 서면 검토기간 : 2017. 2. 6.(월) ~ 2. 9.(목)

❍ 심의위원 : 총4인

- 성기창 위원 (유니버설), 이상곤 위원(유니버설), 김주경 위원(건축), 이희정 위원(경관)

❍ 상정안건 : 총1건                                              ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
1	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	-	1	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 1건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
2-1	지하철 5호선 신금호역~행당역간 환기구 이설공사	성동구 (주거정비과)	·환기구 1개소	심의 (2017-1차, 재심)	조건부동의

붙임  제2차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 위원별 심의의견서 각1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 2. 9.(목)
심의대상	환기구 1개소
안 건 명	지하철5호선 신금호역~행당역간 환기구 이설공사
심의번호	2 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 환기구는 제시한 1안을 적용하되, 상부 스틸그레이팅 구조의 안전성에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 또한 급기와 배기 사이 공간의 조경계획을 보완하시기 바랍니다. - 향후 공동주택 지하주차장 외벽면, 녹지구간 및 환기구와 조화되는 보도에 대한 디자인 계획을 수립하여 별도로 심의를 신청하시기 바랍니다. 끝.