문서번호	시설관리과-6773
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김기봉		代이용민	전결 03/26 이시우
협 조

사급자재사용 승인요청에 따른 검토 보고

2013. 6.

동부수도사업소

시설관리과

사급자재사용 승인요청에 따른 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 “2013년 2차 묵1동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)”와 관련하여 계약업체인 바위산업개발 장대석으로부터 사급자재 사용승인요청이 있어 검토후 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사현황

공 사 명 : 2013년 2차 묵1동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

공사개요 : D=13~300mm, L=822m

계약기간 : 2013.11.15 ~ 2014.6.30

도 급 비 : 303,278,400원

Ⅱ		자재내역

품명	제조회사명	비고
수도용 주름마디STS관 외6종	EF코리아(주) 외 5개사	상세내역 별첨

Ⅲ		조치의견

본부 누수방지과-459(2006.3.29)호 “상수도 공사관리 개선방안”과 관련하여 장위건설에서 사용승인 요청한 사급자재는 수도용 자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재사용을 승인코자 하며,

공사감리 업체인 (주)도우기술협력회로 하여금, 사급자재로 승인된 자재 및 제품 사용여부를 확인하여 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히 시행하고자 합니다.

따로붙임 : 사급자재 승인내역 1부. 끝.