문서번호	요금과-6412
결재일자	2017.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		정소영	02/15 강홍기
협조

유수율현황 및 분석보고

2017. 2. 15

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼12월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016목표	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
2016실적	95.25	88.94	98.90	96.38	95.29	94.04	94.81	97.52	97.24
목표대비 증 감	-0.25	-1.21	0.9	-0.37	0	-0.31	-0.57	-0.46	0.54

○ 전년대비 누계(1-12월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	95.25	88.94	98.90	96.38	95.29	94.04	94.81	97.52	97.24
2015년	95.20	88.55	97.98	96.01	95.11	94.24	95.36	97.97	96.76
증감(%)	0.05	0.39	0.92	0.37	0.18	-0.2	-0.55	-0.45	0.48

○ 최근2개월(11∼12월) 전년대비                                                                                                                  (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	93.83	87.89	98.89	95.24	93.06	92.78	93.49	95.06	95.09
2015년	93.92	87.54	96.70	93.22	94.17	93.72	93.30	96.44	98.25
증 감	-0.09	0.35	2.19	2.02	-1.11	-0.94	0.19	-1.38	-3.16

○ 12월 유수율 전년대비                                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	93.72	89.66	91.68	96.44	92.53	93.60	94.54	95.89	94.22
2015년	93.90	89.44	91.29	93.64	93.35	94.99	94.96	97.99	95.33
증 감	-0.18	0.22	0.39	2.8	-0.82	-1.39	-0.42	-2.1	-1.11

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	1,156,808	1,162,268	5,460	0.47	122,770	123,329	559	0.46	-0.01
	9 월	97,774	97,026	-748	-0.76	10,563	10,222	-341	-3.23	-2.47
	10 월	98,071	98,354	283	0.29	10,339	10,423	84	0.81	0.52
	11 월	93,380	93,570	190	0.20	10,011	9,847	-164	-1.64	-1.84
	12 월	94,356	94,402	46	0.05	10,026	9,907	-119	-1.19	-1.24
조정량	1-12월	1,100,600	1,107,008	6,408	0.58	120,294	121,972	1,678	1.39	+0.81
	9 월	92,575	92,410	-165	0.17	10,767	10,952	185	1.72	+1.55
	10월	91,857	91,909	52	0.06	9,525	9,466	-59	-0.62	-0.68
	11월	87,726	87,897	171	0.19	10,011	10,424	413	4.13	+3.94
	12월	88,598	88,473	-125	-0.14	9,153	9,083	-70	-0.76	-0.62

3 가압구역 유수율

총 28개 가압구역 중 16개 가압구역은 정상 유수율을 유지하고 있고, 정상범위 외 12개소(과대5, 과소7)는 원인을 분석 후 필요한 조치와 정상 유수율이 안정적으로 유지될 수 있는 다각적인 노력이 필요함.

○ 서대문구 - 16개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
95.7	91.4	106.5	94.8	94.5	88.9	98.0	92.4	94.5	94.7

북가좌2증압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
98.5	79.5	98.5	95.6	94.0	97.0

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
92.0	88.1	101.3	94.4	98.8	127.1	91.6

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
105.9	102.8	94.7	99.8	67.0

4.  향후 중점적인 관리가 필요한 사항

○ 2017년 유수율목표 합리적인 설정노력

- 2017년 2월부터 공급유량 계측량 증가로 현년도 유수율 목표의 합리적인           설정이 대단히 중요한바 본부 주관과에 우리사업소 의견이 반영노력

○ 2017년 단위사업별 유수율향상 대책 추진

- 본부 단위사업별 목표 관련하여 우리사업소 세부 추진계획 수립 및 관리

○ 공급량의 안정적인 관리를 위한 지속적인 노력

- 중부수도사업소 경계 신설유량계 2개소(CB-24, CB-25)와 우리사업소              유량계 2개소(SP-14, SPM-11) 구간내 공급량 차이 원인규명을 노력

- 누수량의 최소화와 일일 공급량 증가지역 신속한 대처

○ 조정량 관리강화

- 사용량의 격감수전을 중심으로 검침심사 강화

- 부정급수등 탈루조정량 색출을 위한 지속적인 노력 등

첨부 1. 유수율 현황 자료 1부 끝.