화재취약대상 간부 현장확인 결과(케이투가족호텔 공사장)

1. 확인대상                                    검사일 : 2017.2.15

대 상 명	케이투 가족호텔 공사장			전화번호	2671-8812
소 재 지	양평로 136	대표자		주 용 도	숙박시설(호텔)
건물구조	철근콘크리트 14/4층			소방안전관리자	오재현(안전관리자)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태 (세대 내부 기초소방시설 관리 등)	- 확성기 각층 1개 대형소화기(20kg) 각층1개 소형소화기(3.3kg) 각층2개	-관리 철저토록 지도함
○ 화기취급 및 방화관리 상태 (용접․용단 작업시 사전신고 등)	- 화재예방교육 실시함 - 용접.융단작업시 사전신고에 대한 사항 교육실시함	-건축공사장 용접. 융단 작업시 안전관리자 감독철저토록 지도
○ 소방통로 확보상태 ○ 화재진압활동 장애 여부	-소방통로 확보됨 -화재진압활동상 장애 없음	없 음
○ 기타 특이사항 (안전관리 적정 수행여부 등)	-건축현장 안전관리 적정수행함 ※ 공사 공정율 약 90%임 ※ 현장 사진 첨부

2. 기본 조사사항

위 확인자 :  소방경   방성현

결재	구조팀장		예방팀장		예방과장
	방성현		윤선식		02/15 강경철
협조