	강남소방서
수신	영동119안전센터장
(경유)
제목	저수조(논현동 192-6) 보수공사 완료에 따른 현장확인 결과 보고(알림)

1. 재난관리과-1423(2017.2.14.)호 『저수조(논현동 192-6) 보수공사 완료에 따른 현장확인 계획 보고(알림)』

2. 서울특별시 전자민원 응답소 대상인 논현동 192-6 소재의 공설 저수조의 보수공사 완료에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일   시: 2017. 2. 15.(수) 14:20 ~ 15:00

나. 대   상: 영동센터 관할 저수조(관리번호 6)

다. 확 인 자: 대응총괄팀장 및 소방용수 담당

라. 확인사항

1) 저수조 맨홀주변 포장공사에 따른 주변 도로상태 확인

2) 맨홀뚜껑 규격 이상유무 및 덜컹거림 현상 점검 등

이전모습	보수완료 후 모습

3. 영동119안전센터는 119행정정보시스템 사진(이미지) 업데이트 및 보수내역 입력, 관리하시기 바랍니다.

붙임  저수조 현장확인 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	02/15 노희손
협조자
시행	재난관리과-1471	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개