수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	김진국	02/15 장성만

	우리 사업소 관내에 설치․운영되고 있는 24시간 수질자동측정기의 기기점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 02. 14.
******************************************************고 민 지

***********

************************화) 10:00~17:30

*********** 낙산배수지, 개운산배수지, 성북소방서, 월곡소배수지, 월곡대배수지

유입․유출, 인수배수지, 정릉4배수지, 정릉2배수지, 정릉3배수지, 북악가압장,

성북1배수지, 성북2가압장, 성북2저구, 혜명배수지

***********환경8급 고민지, 임기제 마급 이종찬, 유림테크 전형진 대리

**********측정기 정기점검 및 정도검사 실시 관련

***측정값 보정 및 기기점검

*** 측정값 보정

- 잔류염소, pH, 전기전도도 등 14개소 15대 측정값 보정실시(첨부)

**************

*************