등록번호

도로시설과-2398

주무관

보도관리T/F팀장

도로시설과장

안전건설국장

등록일자

2017.2.15.

이장환

박흥규

소철호

전결 02/15

이우룡

결재일자

2017.2.15.

공개구분

대시민공개

협  조

2017년 해빙기 보도 일제점검 계획

안 전 건 설 국

도 로 시 설 과

2017년 해빙기 보도 일제점검 계획

2017년 해빙기를 맞아 우리구 전역 보도블록 일제점검을 실시, 보도의 융기, 침하, 동공 등 위험 및 불편 사항을 선제적으로 조치하고 안전사고 예방 및 불편 해소로 구민들이 만족하는 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추진 배경

○ 보도환경개선과-2133(2017. 2. 14)호와 관련

○ 겨울철 강설․강우로 인해 지반 동결과 해빙기 융해로 인한 보도의 융기, 침하, 동공 등 발생으로 보행불편 및 안전사고 우려

○ 해빙기 건축공사장 굴토구간(흙막이 가시설 등) 주변, 동절기 긴급 시공된 굴착공사 구간 등 보도 침하(동공) 발생에 대비

○ 동절기 보도블록 자연 노후화 및 공사중단에 따른 보도유지관리 곤란 등 ‘보도블록 10계명’ 이행 미흡 보도 점검

Ⅱ		점검 계획

□ 점검개요

○ 해빙기 대책 기간 : 2017. 2. 15 ~ 3. 31

○ 점검 기간 : 2017. 2. 15 ~ 3. 10

○ 점검 대상 : 중구 관내 보도구간 전체 (시·구도)

□ 세부계획

○ 점 검 자

- 보도관리T/F팀 4명, 도로기동반 4명(2인 1조, 4개 조)

○ 점검노선 : 총 85km(시도 64km, 구도 21km)

조별	조 원	점검 노선
1조	박흥규, 안홍진	새문안로, 서소문로, 칠패로 외 이면생활도로
		만리재로, 청파로, 통일로 외 이면생활도로
2조	황인태, 박성용	삼일대로, 세종대로, 중림로 외 이면생활도로
		청계천로, 남대문로, 소공로 외 이면생활도로
3조	이민기, 주경돈	소월로, 을지로, 퇴계로 외 이면생활도로
		소파로, 수표로, 마른내로 외 이면생활도로
4조	이장환, 전영섭	마장로, 장충단로, 다산로 외 이면생활도로
		난계로, 동호로, 창경궁로, 충무로 외 이면생활도로

○ 중점 점검사항 : 보도포장 침하․동공 발생 여부

- 보도 침하․탈락 및 동공 발생 여부

- 동절기중 보도(굴착)공사 구간 침하, 융기 여부

- 보도상 지하철 환기구, 분전반 기초 등 구조물 주변 보도 침하 유무

- 건축, 지하철 공사 등으로 인한 굴토구간(가시설 주변) 보도 침하 유무

- 기타 해빙기에 안전사고 위험이 높다고 판단되는 보도구간 등

○ 지적사항 조치 일정

- 긴급한 사항은 응급 복구 실시 : 2017. 2. 15 ~ 3. 31

- 노후 및 파손규모가 큰 구간은 상반기중 단가계약유지보수공사 시행

Ⅲ		행정 사항

○ ‘17. 3. 10.한 : 점검실적 보고(붙임1, 중구→서울시)

○ ‘17. 3. 31.한 : 점검에 따른 정비결과 보고(붙임2, 중구→서울시)

붙임 : 1. 2017년 해빙기 보도 점검실적 보고 서식 1부.

2. 2017년 해빙기 보도 정비결과 보고 서식 1부.  끝.