함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	민원발생 방지 관련 소방용수시설 점검 직원 교육 결과(알림)

1. 관련근거

가. 소방행정과-3690(2014.3.14.)호 「2014년도 소방서 자체 청렴도 향상

세부추진계획 알림」

나. 현장지휘대-2951(2014.3.20.)호 「민원발생 방지 관련 소방용수시설

점검 직원교육 계획(특수시책)」

2. 위와 관련, 우리서 일제조사 기간 중 민원발생 방지와 시민의 불편사

항을 줄이고자 유관기관과 협조하여 실시한 소방용수시설 점검 현장교육 결과를 다

음과 같이 보고합니다.

가. 일 시 : 2014. 3. 20(목) 10:30~11:10

나. 장 소 : 본서 서정 및 인근 소화전

다. 인 원 : 대응총괄팀장, 소방용수담당, 각119안전센터 1명씩

※ 각119안전센터 전직원 전달교육 실시

라. 교 관 : 중부수도사업소 급수운영과 최용진 등 4명

마. 내 용 : 소화전 출수 및 수압상태 등 정밀조사 시 녹물발생 방지를

위한 현장교육

바. 결 과

㉮ 소화전 출수상태 점검시 유의사항

○ 개폐순서 주의(소화전-제수변-제수변-소화전)

“소화전 밸브 개방▶ 제수변 밸브 개방▶ 제수변 밸브 잠금▶ 소화전 밸브 잠금”

○ 녹물퇴수 시 주의

“지상식 소화전의 경우 녹물퇴수 시 시민들이 볼 경우 민원발생 우려,

수관 연결하여 배수구쪽으로 퇴수”

붙임 : 소화전 녹물발생 방지 현장교육 결과 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장,구조대장
담당자	권택순		대응총괄팀장	김성준		현장지휘대장	전결 03/26 강동만
협조자
시행	현장지휘대-3181	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개