	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	세곡2공공주택지구 소방용수시설 현장 확인(검수) 계획 알림

1. 관련근거

〇 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

〇 SH서울주택도시공사 택지조성부-659(2017.2.10.)호 『세곡2 공공주택지구 소화전 인수인계 요청』

2. SH 서울주택도시공사가 시행한 세곡2 공공주택지구 소방용수시설 신설(이설)공사가 완료되어 인수인계를 위한 현장 확인(검수) 계획을 알려드리니 해당부서는 시행에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 기   간: 2017. 2. 14.(화) ~ 3. 7.(화)

나. 대   상: 33개소(수서 33)

□ 세부위치는 붙임1, 붙임2 참조

다. 확인사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 부품간의 연결 상태 및 정상작동 여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀의 규격 등 이상 유․무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 하자사항 등

3. 행정사항

가. 수서119안전센터는 검수에 따른 안전사고 방지교육 실시

나. 119행정정보시스템 입력자료 사전준비 철저

다. 검수 시 문제점 및 소방용수시설 위치 등 재난관리과 대응총괄팀 문의

라. 현장 확인(검수) 결과는 붙임5 서식으로 2017. 3. 7.(화)한 제출

마. 붙임1서식 연번과 파워포인트 붙임2서식 참고 등

붙임  1. 소방용수시설 검수대상(세곡2주택지구 33개소) 1부.

2. 인수인계 소방용수시설 지도표시 1부.

3. 소화전 위치도(남측지구-율현동) 1부.

4. 소화전 위치도(북측지구-수서동) 1부.

5. 소방용수시설 확인점검 결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	02/14 노희손
협조자
시행	재난관리과-1395	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개