	강남소방서
수신	영동119안전센터장
(경유)
제목	저수조(논현동 192-6) 보수공사 완료에 따른 현장확인 계획 보고(알림)

1. 관련근거

〇 서울특별시 응답소 민원(2016.9.19. 09:13) 등 14건

〇 재난관리과-7357(2016.9.27.)호 『지하 저수조 침하 맨홀부분 보수 의뢰(긴급)』

〇 재난관리과-8609(2016.11.3.)호 『지하 저수조 침하 맨홀부분 보수 의뢰(2차-긴급)』

〇 메일통보(2017.2.14. 11:30) 『논현동192-6(저수조) 공사 완료』

2. 논현동 192-6번지 소재 영동119안전센터 관할 공설 저수조의 보수공사 완료에 따른 현장 확인(검수) 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간: 2017. 2. 15.(수) ~ 2. 28.(화)

나. 대   상

연 번	종 류	관리번호	주 소	내 용	관 할
1	저수조	6	강남구 논현로607(논현동 192-6)	침하로 인한 덜컹거림 등	영동센터

다. 확 인 자: 대응총괄팀장 및 소방용수 담당

라. 확인사항

1) 저수조 맨홀주변 포장공사에 따른 주변상태 확인

2) 맨홀뚜껑 규격 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 하자사항 조사 등

3. 행정사항

가. 현장 확인(검수) 후 보수내역 및 확인사항 영동센터 통보 예정

나. 영동119안전센터는 119행정정보시스템 및 소방용수시설 통합월보에 내역(사진)을 입력, 관리하시기 바랍니다.

붙임  저수조 공사완료 내역 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	02/14 노희손
협조자
시행	재난관리과-1423	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개