	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	세곡2공공주택지구 소방용수시설 현장확인(검수) 자체계획 보고

1. 재난관리과-1395(2017.2.14.)호 『세곡2공공주택지구 소방용수시설 현장 확인(검수) 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 관내의 SH 서울주택도시공사가 시행한 세곡2공공주택지구 소방용수시설 신설(이설) 공사가 완료되어 붙임과 같이 현장 확인(검수) 계획을 세워 실시 하고자 합니다.

가. 기 간 : 2017. 2. 14(화). ~ 3. 7(화).

나. 대 상 : 33개소

다. 방 법 : 펌프차량 및 인원(주간 및 당번근무날 실시)

라. 확인사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 부품간의 연결 상태 및 정상작동 여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀의 규격 등 이상 유·무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 하자사항 등

마. 행정사항

1) 검수에 따른 안전사고 방지교육 실시

2) 119행정정보시스템 입력자료 사전준비 철저

3) 검수시 문제점 및 소방용수시설 위치 등 재난관리과 대응총괄팀 문의

4) 현장 확인(검수) 결과 : 붙임5 서식 2017.3.7.(화)한 제출

붙임  1. 소방용수시설 현장확인(검수) 대상(팀별) 1부.

2. 인수인계 소방용수시설 지도표시 1부.

3. 소화전 위치도(남측지구-율현동) 1부.

4. 소화전 위치도(북측지구-수서동) 1부.

5. 소방용수시설 확인점검 결과(서식) 1부.  끝.

서무담당	이상희		진압1팀장	백선열		119안전센터장	02/14 박성근
협조자
시행	수서119안전센터-952	(		)	접수		(		)
우	06054	강남구 광평로31길 6 수서119안전센터	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	fireman2006@seoul.go.kr	/	대시민공개