함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	이준엔지리어링(주) 대표 나석근
(경유)
제목	하자검사 시행요청(남산배수지(1,3지)내부방식공사)

1. 귀 사에서 위탁 감독시 2015~6년 시행한 『남산배수지(1,3지)내부방식공사』를 준공검사 하였으나,  배수지(1,3지) 항 청소를‘17. 2월 20~21일 시행할 예정으로 담수 전

하자검사를 시행하시기 바라며,

2. 본 하자검사 결과에 의한 하자사례가 2017년 보광배수지(1,2지) 방수방식공사 공법자재 선정에 반영되므로 하자검사에 철저를 기 하시기 바라며 전수 검사후 하자면적을 정확하게 산출하여 결과를 2월 28일까지 사진 첨부하여 보고하여 주시기 바랍니다.

◎ 관련법령 및 규정

▣ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사),                같은 법 시행규칙 제69조(하자검사) 제1항

- 정기검사 : 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상

- 수시검사 : 필요시

▣ 상수도시설물 내부방식 공법선정 세부평가 및 기술심의 운영기준.

- 하자면적별 감점

하자면적비율(%)	0초과~1% 이하	2% 이하	3% 이하	4% 이하	5% 이하	5% 초과
감 점	0.6	1	2	3	4	5

끝.

	중부수도사업소장
주무관	김용만		주무관	유명수		급수운영과장	02/16 이경재
협조자
시행	급수운영과-3288	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2158	/전송	02-3146-2189	/	boid383@seoul.go.kr	/	부분공개(6)