문서번호	원무과-2261
결재일자	2017.2.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김상훈	김지광	02/16 이동문

승강기(1호기) 가이드슈 교체 계획

2017. 2.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

승강기(1호기) 가이드슈 교체 계획

□ 현황 및 문제점

○ 승강기(1호기) 가이드슈 노후로 승강기 운행 시 소음과 진동이 심함

- 오일도포 작업으로 소음·진동이 일시적으로 감소하였으나, 다시 심해짐

→ 안정적인 승강기 운행를 위해 가이드슈 교체가 필요함

□ 수리계획

○ 건    명 : 승강기(1호기) 가이드슈 교체

○ 수리내용

- 가이드슈 교체 : 상/하, 좌/우 4개소

- 교체 후, 운전상태 점검

○ 수리업체

- 업체명 : ㈜승조엔지니어링********

- 주  소 : *************************

- 연락처 : ************

○ 소요예산 : 금880,000원(금팔십팔만원)

- 산출근거 : 붙임. 산출기초조사서 참조

- 예산과목 : 은평병원운영, 은평병원청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 대금지급 : 수리완료 후 세금계산서 또는 신용카드 결제에 의한 일상경비 처리

※현장사진

붙임 : 1.산출기초조사서 1부.

2.견적서 각1부.