화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2017. 2. 16.(목)

1. 확인대상

대 상 명	***외 30인 건물			전화번호	*********** *************
소 재 지	************************	대표자	***	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 R/C조, 6/0층, 대지면적 2,451.00㎡, 건축면적 1,159.03㎡, 연면적 4,610.39㎡, 7개 동, 신축			소방안전관리자	********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 임시소방시설 관리상태 확인함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 장비 관리상태 확인함	- 용접․용단 작업시 사전 신고 교육함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보 됨
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 관계자 안전관리 업무 수행 확인함	폐자재 수시 반출 및 공사 현장 화재취약 요소 사전 제거 철저 당부

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    배 미 순     (인)

결재	장비회계팀장		예방과장
	배미순		전결 02/16 김주호
협조	유종표