문서번호	정수과-748
결재일자	2017.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이병옥		02/16 하은경
협조

1배출수처리장 콤프레샤 점검결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

1배출수처리장 콤프레샤 점검결과 보고

1배출수처리장 콤프레샤의 일부 부품이 장기간 사용에 의한 성능저하로 가동에 지장을 초래하여 부품을 구매․교체하고자 함

점검개요

점검일자 : 2017. 02. 15

점 검 자 : 이병옥, 태일환경관리 현장소장 전경필, 한신콤프래샤 A/S센터 김재일

점검내용 : 1배출수처리장 콤프레샤 점검

※ 콤프레사 현황

설 비 명	규 격	설치년도	교체대상부품	원 인
콤프레샤 1.2호	7.5HP	1988	마크네트오토로바.압력스위치.솔레노이밸브.트랜스	장기간 사용으로 교체시기 도래

압력스위치. 솔레노이드밸브 등 점검

점검결과

- 배출수처리장 유지관리 용역업체 및 콤프레샤 A/S센터 직원과 합동으로 점검한 결과 콤프레샤 일부 부품이 장기간 사용으로 성능이 저하 됨

조치계획

구매금액이 소액인 바  최저가 견적 제시업체와 수의계약으로 긴급히 구매․교체코자 함

소요예산 및 발주방법

소요금액 : 약 64만원

예산과목 : 한강수계기금특별회계, 수질오염방지시설운영, 운영비, 공공운영비

계약방법 : 수의계약

<수의계약 사유>

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령제25조

1항5호 규정에 의거 소요금액이 소액인 경우에 해당

지출방법 : 법인카드 구매 후 정수과 통장입금 처리

계약대상업체 : 견적 최저가 제시업체.  끝.