【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 의뢰(용수번호:200028호)

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를

요청 하오니 조속한 시일내에 보수가 완료될 수 있도록 조치하여 주시고, 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 보수공사시 사전통보로 담당 직원의 입회하에 적정 설치 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 지상식 소화전 1개소

나. 위 치 : 신정동 1026-17 앞, 양천구 신월로36길 3-1

나. 내 용 : 소화전 몸통 절단

붙임 : 현지확인 결과 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	김용식		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	02/16 유충렬
협조자
시행	재난관리과-1086	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동) 양천소방서 2층 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-2652-5083	/전송		/		/	대시민공개