		서부수도사업소
CU########6#######A06###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0962014015956	신청일자	2014년 03월 26일
누수위치(주소)	서울특별시 마포구 포은로5길 33 ( 망원동 ) ( 121822 마포구 망원동 405-3 )
신청인	유정자	연락처	02--
신청인(주소)	서울특별시 마포구 포은로5길 33 ( 망원동 ) ( 마포구 망원동 405-3 )
현장도착시간	09시 40분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	함현준	처리일자	2014년 03월 26일
처리결과	D=20mm 소켓 접합

끝.

주무관							함현준				시설관리과장					03/26 이자화
협조자
시행			시설관리과-7903										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02)3146-3947							/전송			02-3146-3739					/	hhjoon0420@seoul.go.kr													/	대시민공개