문서번호	현장민원과-5166
보존기간	년
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/26 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.26)

2014.  3.  26(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.26(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	603	11	428	0	175
양 천 구	3	238	3	121		117
강 서 구	5	247	5	224		23
구 로 구	3	118	3	83		35

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	428	1	29	1	122	4	145	2	32	3	100
양천구	3	121		18		36	2	36		12	1	19
강서구	5	224	1	10	1	69	2	81		9	1	55
구로구	3	83		1		17		28	2	11	1	26

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	5	3	11	121	224	83	428
가옥 내	소 계	2	5	1	8	79	177	47	303
	화장실변기누수	2	2	1	5	51	96	17	164
	주방,부엌누수				0		7	7	14
	욕실,화장실배관				0	2	8	11	21
	보일러,온수배관		2		2	13	49	6	68
	수도꼭지고장				0	7	1	5	13
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타		1		1	4	15		19
가옥 외	소 계	1	0	2	3	31	38	33	102
	수도계량기옆			2	2	16	16	11	43
	마당 수도 및 배관 노후				0	12	21	22	55
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타	1			1	3			3
주계량기	소 계	0	0	0	0	11	9	3	23
	단지내배관노후				0	2	3		5
	수도계량기옆				0	9	6	3	18
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	0	0	117	23	35	175
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재				0	13			13
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	74	23	35	132
기 타				0	14			14