	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 고장목록 재정비 결과 보고(알림)

1. 관련근거

〇 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

〇 재난관리과-711(2017.1.24.)호 『소방용수시설 고장목록 재정비 계획 알림』

2. 강남소방서 관내 고장 소방용수시설 현황 재정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 정비기간: 2017. 1. 25.(수) ~ 2. 15.(수)

나. 정비결과: 고장 소방용수시설 75개소(사용가능 44, 사용불능 31)

	현장대응단	영 동	역 삼	수 서	개 포	총 계
고장목록	21	20	19	7	8	75

□ 소화전 몸통파손, 제수변 매몰, 사용불능 상태 우선순위 보수중

3. 행정사항

가. 고장 소방용수시설 발생시 재난관리과 제출

나. 통합월보는 해당월의 고장, 신설, 폐전, 보수목록을 반영하여 매월 5일한 재난관리과 제출

다. 119행정정보시스템과 일치하도록 유지관리 등

붙임  1. 고장 소방용수시설 정비결과(취합) 1부.

2. 119행정정보시스템상 소방용수시설 각 센터별 통합월보(2017.1.31.기준) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	02/16 노희손
협조자
시행	재난관리과-1488	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개