현 장 확 인 결 과 보 고 서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	장하다	이경석	이승오	02/16 이원희

	민원처리(응답소) 접수대상 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
(복명자 : 소방위 이경석, 소방사 장하다)

복 명 내 용
확인일시	2016. 12. 15(목)
건 명	민원처리(응답소) 접수대상 현장확인 결과보고(삼성쉐르빌)
내용	1. 관련근거 ○ 예방과-2087(2017.2.13.)호“민원처리(응답소) 접수대상 현장확인 계획 보고”와 관련입니다. 2. 대상물 현황 ○ 대 상 명 : 삼성쉐르빌 ○ 위 치 : 서울특별시 도봉구 도봉로476 (창동659-29) ○ 구 조 : 양식 철근콘크리트조 15/5층 ○ 소방시설 현황 : 소화설비, 경보설비, 피난설비 등 3. 민원내용 ○ 방화문을 쐐기, 소화기를 사용하여 강제개방해 놓은 상태로 화재 발생 시 피해가 우려되는 바, 적정하게 조치하여 줄 것을 요청함 4. 확인일시 ○ 2016. 12. 15. 16:30경 관리소장 등 관계인과 함께 현장 확인함 5. 확인결과 ○ 삼성 쉐르빌 퍼스티 빌딩 3층에서 1층을 내려오며 확인 한 결과, 방화문 인근에 적치 되어있던 쐐기 및 소화기 등은 이미 제거조치 되었음. 6. 조치결과 〇 관리소장이 모든 거주인들과 상인들에게 직접 공문을 발송한다고 하며, 수시로 복도 계단 및 방화문 주변에 장애물이 없는 상태로 유지관리 해 줄 것을 당부함. 7. 민원인 안내 : 전화통화로 위와 같은 내용을 안내함(2017.2.15) ※ 별도 문서통보는 전화안내로 갈음키로 함. 붙임 현장확인 사진 1부. 끝.