다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	경제정책과장
(경유)
제목	해빙기 소상공인지원과 소관 시설물 안전점검 결과 제출

경제정책과-2146(2014.2.21)호와 관련하여 해빙기를 우리부서 소관 시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 아   래

구분	관리부서	시설명	소재지	규 모	구 조	점검결과
위탁 시설	백상기업 (주)	서울풍물시장	동대문구 천호대로4길 21	부지 6,535㎡, 건물 7,578㎡	철골막 구조	이상없음
위탁 시설	슈퍼협동조합연합회 업무지원팀	서울시 중소유통 물류센터	서초구 양재대로 12길 36	지상 3층/지하 1층 (연면적 18,089.92㎡)	철근 콘크리트/조립식 슬레이트	배수관 및 홈통정비
위탁 시설	서울산업 통상진흥원	창동 중소기업 전시판매장	도봉구 마들로11길 20	4,297.6㎡	철근콘크리트조	이상없음

※ 전통시장 시설물 안전점검 별도 보고

붙임 1. 시설물 안전점검 결과 총괄표 1부.

2. 시설물 안전점검표 1부. 끝.

	소상공인지원과장
주무관	오인섭		시장소상공인정책팀장	홍순성		소상공인지원과장	03/26 배현숙
협조자
시행	소상공인지원과-4205	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110	/	www.seoul.go.kr
전화	2133-5535	/전송	2133-0714	/		/	대시민공개