	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2013년 불량맨홀정비비 부과예정(북부수도사업소)에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

○ 대응관리과-1320(2014.2.14.)호『2013년 불량맨홀정비비 부과예정(북부수도사업소)에 따른 검수 지시』

○ 도로보수과-472(2014.1.19.)호『2013년 불량맨홀정비공사에 따른 맨홀정비비 부과 예정 알림』

2. 위와 관련 우리서 2013년도 불량맨홀정비 소화전에 대한 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 불량맨홀정비대상 현황 : 3개소

연번	센터	종별	식구분	관리번호	위치	설치지점	비고
1	미아	소화전	지하식	3127	강북구 덕릉로 122(미아동 157-13)	24시해장국
2	미아	소화전	지하식	3269	강북구 오현로 36(미아동 87-89)	꼬꼬매니아
3	삼각산	소화전	지하식	4097	강북구 삼양로 239-1(미아동 867-128)	제임스딘

나. 점검결과 : 3개소 양호

붙임 : 1. 맨홀정비대상 및 검수결과 보고서식 1부.

2. 맨홀정비 위치도 및 현장사진 보고서식 1부.  끝.

담당자	박범철		대응총괄팀장	이재홍		대응관리과장	전결 03/26 김동봉
협조자
시행	대응관리과-2386	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개