문서번호		어르신복지과-4391		주무관		어르신시설팀장		어르신복지과장		생활복지국장
결재일자		2016.7.7.
				강성준		장석권		이우칠		07/07 강대형
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	2016년 여름철 대비 경로당 안전점검 결과 보고
2016.7.7.
강 북 구 (어르신복지과)

2016년 여름철 대비 경로당 안전점검 결과 보고

여름철을 맞아 노인여가 복지시설인 경로당에 대해 정기안전점검을 실시한 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 사회복지사업법 제34조의 4(시설의 안전점검 등)

○ 서울특별시 강북구 노인복지 기본조례 제15조 제2항(경로당 운영지원)

○ 2016년도 여름철 대비 경로당 안전점검 계획【어르신복지과-11111(2016.4.7.)】

□ 점검개요

○ 점검대상 : 관내 경로당 96개소

구 분	구 립	구임차	사립(단독)	사립(아파트)
총 96개소	39	5	9	43

○ 점검기간 : 2016. 5. 16. ~ 6. 10. (31일간)

○ 중점 추진분야 : 경로당 시설 안전 점검

○ 안전점검 방법

- ‘안전점검표’ 에 따라 동 주민센터 점검반 및 경로당 회장 합동 점검

○ 점검 사항

- 우기철 풍수해 대비 건축 및 시설 분야

- 소방·방화 및 대피시설 분야 점검

- 전기 · 가스시설 분야 점검

- 기타 시설물 안전관리 점검·대책 등 점검

□ 점검 결과 및 조치 계획

○ 공사 등 조치가 필요한 사항 : 18개소

연번	동명	경로당명	구분	점검 결과	조치 계획
1	미아동	미아	구립	- 투척용 소화기 필요	조치 예정
2		요한	사립	선풍기 필요	물품 지원 완료
3		운산	구립	선풍기 필요	물품 지원 완료
4		율곡	구립	1층 창문 파손 가스레인지 수리 필요	조치 예정
5	송천	미아동부센트레빌	사립	- 가스차단기 등 필요	조치 예정
6		성우	사립	할아버지방 바닥 공사 필요 소화기 노후	조치 예정
7		솔샘길	구립	담장 균열	개방형 경로당 공사에 반영
8		송천	구립	2층 벽 누수	공사 예정
9		건양	사립	부엌 정비 필요 전기 배선 노후	공사 예정
10	번2동	교육촌	구립	소화기 불량	조치 예정
11		번5단지	사립	소화기 불량	조치 예정
12		오동	구립	소화기 불량	조치 예정
13		장수촌	구임차	가스렌지 노후	물품 지원 완료
14	수유1동	삼흥	사립	스프링쿨러 설치 필요	필요시 조치 예정
15		큰무네미	사립	스프링쿨러 설치 필요
16		수유	구립	스프링쿨러 설치 필요
17		수유장수	구립	스프링쿨러 설치 필요
18		화계	구립	스프링쿨러 설치 필요
19	우이	대우	사립	컴퓨터, 전기밥솥 필요 도배 필요	- 물품 지원 완료 - 조치 예정
20		소귓골	구임차	선풍기 필요	물품 지원 완료
21		우이	구립	컴퓨터, 프린터 필요	조치 예정
22		우이성원	사립	컴퓨터 필요	조치 예정

○ 기타 사항

- 스프링쿨러 설치 : 검토하여 필요시 조치 예정

□ 행정사항

○ 점검 결과 나온 사항은 현장 조사 후 조치 실시

붙 임 : 여름철 대비 안전점검 결과 1부.