함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	홍보마케팅과장
(경유)
제 목	수질공개 웹페이지 수정 요청

정수센터 목표 잔류염소 농도 변경에 따라 수질공개 웹페이지의 잔류염소농도기준을 수정하고자 하오니, 아래와 같이 적용하여 주시기 바랍니다.

○ 정수센터 목표잔류염소 농도 (’14.3.26 현재)

정수센터	항 목	적용 기준
광 암	송수 잔류염소	0.17 미만
암 사		0.40 미만
뚝 도		0.35 미만
영등포		0.31 미만
구 의		0.25 미만
강 북		0.33 미만

끝.

	급수운영과장
주무관	류동경		급수운영과장	03/26 최임봉
협조자
시행	급수운영과-1954	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1(서소문로 51)	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개